## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.619 | 47.226 | 47.155 | 0 | 0 | 0 | 223.994 | 323.379 | 322.276 | 140.021
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.143 | 0.017 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 89.348 | 86.993 | 87.019 | 29.806
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.686 | 1.681 | 0 | 0.337 | 0.334 | 0 | 11.043 | 10.921 | 4.807
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.538 | 0.184
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.762 | 48.929 | 48.857 | 0 | 0.337 | 0.334 | 313.342 | 421.959 | 420.754 | 174.818
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.455 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 118.271 | 127.401 | 127.299 | 47.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 1.363 | 0.467
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 5.455 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 118.271 | 128.78 | 128.662 | 47.474
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.424 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 2.751 | 2.742 | 1.205
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.407 | 0.407 | 0.14
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.448 | 0.447 | 0 | 0.003 | 0.003 | 2.378 | 3.218 | 3.208 | 1.38
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.699 | 0.698 | 0.255
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.709 | 0.708 | 0.258
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.095 | 0.017 | 0.018 | 0.75 | 0.133 | 0.138 | 1.11 | 1.243 | 1.242 | 0.44
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.017 | 0.018 | 0.75 | 0.133 | 0.138 | 1.11 | 1.243 | 1.242 | 0.44
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20970 | 21033 | 8 | 933 | 941 | 127 | 11313 | 11440 | 33414