## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.055 | 21.614 | 21.645 | 39.66 | 45.726 | 45.675 | 30.017 | 57.04 | 56.656 | 28.171
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.327 | 0.614 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 3.019 | 3.001 | 0.881
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0.11 | 0.115 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.085 | 4.062 | 0 | 3.38 | 3.351 | 0 | 6.179 | 6.091 | 4.275
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.31 | 0.308 | 0 | 0.916 | 0.908 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0.329
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.382 | 26.623 | 26.627 | 39.66 | 50.022 | 49.934 | 32.209 | 66.46 | 65.973 | 33.671
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.403 | 0.014 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 13.784 | 4.09 | 4.228 | 0.573
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.995 | 33.667 | 33.669 | 50.888 | 33.6 | 33.745 | 19.063 | 38.185 | 37.913 | 34.238
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.973 | 4.944 | 0 | 1.221 | 1.211 | 0 | 1.457 | 1.436 | 4.186
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.398 | 38.654 | 38.629 | 50.888 | 34.821 | 34.956 | 32.847 | 43.732 | 43.577 | 38.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.563 | 0.521 | 0.522 | 0.652 | 0.653 | 0.653 | 0.884 | 0.914 | 0.914 | 0.584
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.018
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.005 | 0.006 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.566 | 0.577 | 0.578 | 0.652 | 0.683 | 0.683 | 0.909 | 0.976 | 0.976 | 0.638
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.04 | 0.042 | 0.006
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.142 | 0.142 | 0.385 | 0.263 | 0.264 | 0.12 | 0.188 | 0.187 | 0.157
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.171 | 0.158 | 0.158 | 0.385 | 0.27 | 0.271 | 0.265 | 0.233 | 0.234 | 0.176
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.231 | 0.246 | 0.246 | 0.542 | 0.293 | 0.295 | 0.763 | 0.886 | 0.885 | 0.334
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.231 | 0.246 | 0.246 | 0.542 | 0.293 | 0.295 | 0.763 | 0.886 | 0.885 | 0.334
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.