## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.19 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.702 | 18.192 | 18.346 | 30.791 | 45.124 | 44.87 | 44.753 | 37.393 | 37.639 | 20.324
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.048 | 0.616 | 0.62 | 4.24 | 2.433 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0.713
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.16 | 0.032 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.189 | 6.722 | 6.673 | 0 | 3.563 | 3.5 | 0 | 2.818 | 2.724 | 6.399
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.3 | 0.297 | 0 | 0.473 | 0.464 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.301
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.228 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Genel Toplam |  | 40.103 | 26.053 | 26.159 | 35.031 | 51.821 | 51.523 | 44.753 | 40.235 | 40.387 | 27.953
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.676 | 0.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.213 | 13.153 | 13.441 | 61.387 | 41.366 | 41.721 | 54.694 | 84.78 | 83.776 | 16.679
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.009 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.829 | 3.8 | 0 | 5.649 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 3.815
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Genel Toplam |  | 51.217 | 17.692 | 17.946 | 61.387 | 47.015 | 47.27 | 54.953 | 84.78 | 83.785 | 21.142
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.453 | 0.315 | 0.316 | 0.657 | 0.686 | 0.686 | 0.607 | 1.13 | 1.112 | 0.355
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.027 | 0.027 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.025
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.469 | 0.398 | 0.398 | 0.671 | 0.718 | 0.718 | 0.607 | 1.15 | 1.131 | 0.433
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.06 | 0.061 | 0.264 | 0.145 | 0.147 | 0.257 | 0.389 | 0.384 | 0.073
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.138 | 0.138 | 0.264 | 0.159 | 0.161 | 0.262 | 0.389 | 0.384 | 0.144
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.225 | 0.119 | 0.12 | 0.518 | 0.505 | 0.506 | 1.445 | 2.407 | 2.375 | 0.194
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.225 | 0.119 | 0.12 | 0.518 | 0.505 | 0.506 | 1.445 | 2.407 | 2.375 | 0.194
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.