## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.147 | 0.339 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.522 | 0.521 | 0.333
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.551 | 17.978 | 18.073 | 33.017 | 49.176 | 48.973 | 53.386 | 58.122 | 58.029 | 23.777
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.766 | 0.54 | 0.541 | 2.788 | 1.357 | 1.375 | 0.641 | 1.398 | 1.383 | 0.673
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.104 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.047 | 0.048 | 0.02
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.123 | 5.288 | 5.254 | 0 | 4.025 | 3.975 | 0 | 5.204 | 5.102 | 5.158
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.287 | 0.286 | 0 | 0.555 | 0.548 | 0 | 0.206 | 0.202 | 0.295
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 33.691 | 24.45 | 24.509 | 35.805 | 55.218 | 54.975 | 54.621 | 65.499 | 65.285 | 30.263
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.916 | 2.825 | 2.832 | 4.991 | 5.968 | 5.956 | 26.77 | 18.468 | 18.631 | 4.503
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 43.811 | 26.447 | 26.56 | 56.065 | 56.915 | 56.904 | 30.154 | 54.13 | 53.659 | 31.033
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.17 | 0.324 | 0.323 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.391 | 1.526 | 1.523 | 0.416
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.126 | 4.099 | 0 | 3.489 | 3.445 | 0 | 3.486 | 3.418 | 3.994
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.019
Genel Toplam |  | 47.897 | 33.741 | 33.833 | 61.056 | 66.402 | 66.335 | 58.315 | 77.636 | 77.256 | 39.965
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.015
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.451 | 0.36 | 0.361 | 0.649 | 0.75 | 0.749 | 0.994 | 1.048 | 1.047 | 0.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.007 | 0.023 | 0.023 | 0.01 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.03
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.432 | 0.433 | 0.659 | 0.785 | 0.784 | 1.007 | 1.101 | 1.099 | 0.516
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.053 | 0.053 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.115 | 0.079 | 0.08 | 0.053
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.145 | 0.145 | 0.292 | 0.301 | 0.301 | 0.188 | 0.312 | 0.31 | 0.171
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.215 | 0.215 | 0.306 | 0.328 | 0.328 | 0.312 | 0.413 | 0.412 | 0.24
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.217 | 0.162 | 0.163 | 0.531 | 0.409 | 0.41 | 0.914 | 1.002 | 1 | 0.256
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.162 | 0.163 | 0.531 | 0.409 | 0.41 | 0.914 | 1.002 | 1 | 0.256
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.