## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.437 | 3.407 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 12.148 | 6.496 | 6.549 | 3.603
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.979 | 7.975 | 7.967 | 15.829 | 16.93 | 16.928 | 20.226 | 19.695 | 19.7 | 9.652
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.542 | 3.533 | 0 | 4.315 | 4.307 | 0 | 1.203 | 1.192 | 3.311
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.237 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.213 | 0.223
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.416 | 15.161 | 15.148 | 15.829 | 21.245 | 21.235 | 32.374 | 27.609 | 27.654 | 16.789
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 59.473 | 27.389 | 27.471 | 0 | 0 | 0 | 86.436 | 46.421 | 46.794 | 28.356
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 46.818 | 111.1 | 110.936 | 380.6 | 516.023 | 515.765 | 57.448 | 156.835 | 155.907 | 133.961
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.745 | 4.733 | 0 | 3.295 | 3.289 | 0 | 15.812 | 15.665 | 5.864
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 106.291 | 143.234 | 143.14 | 380.6 | 519.318 | 519.054 | 143.884 | 219.068 | 218.366 | 168.181
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.081 | 0.081 | 0.044
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.119 | 0.119 | 0.476 | 0.502 | 0.502 | 0.448 | 0.389 | 0.39 | 0.166
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.149 | 0.201 | 0.201 | 0.476 | 0.533 | 0.533 | 0.551 | 0.479 | 0.479 | 0.247
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.103 | 0.103 | 0.063
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.449 | 0.691 | 0.69 | 2.19 | 2.582 | 2.581 | 0.385 | 0.96 | 0.955 | 0.804
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.024
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.579 | 0.773 | 0.772 | 2.19 | 2.593 | 2.592 | 0.572 | 1.118 | 1.112 | 0.891
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.197 | 0.266 | 0.266 | 0.143 | 0.109 | 0.109 | 0.167 | 0.285 | 0.284 | 0.261
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.266 | 0.266 | 0.143 | 0.109 | 0.109 | 0.167 | 0.285 | 0.284 | 0.261
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.