## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 8.235 | 13.344 | 13.316 | 32.96 | 84.835 | 84.355 | 76.305 | 74.444 | 74.487 | 35.491
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.054 | 0.262 | 0.26 | 0 | 1.775 | 1.759 | 0.247 | 0.337 | 0.335 | 0.383
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.536 | 1.528 | 0 | 7.343 | 7.275 | 0 | 5.755 | 5.622 | 3.079
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.186 | 0.185 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0.37 | 0.361 | 0.226
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.289 | 15.328 | 15.289 | 32.96 | 94.004 | 93.439 | 76.552 | 80.906 | 80.805 | 39.179
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 27.918 | 6.079 | 6.199 | 52.136 | 45.813 | 45.871 | 43.429 | 34.761 | 34.963 | 17.051
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 12.211 | 23.447 | 23.385 | 8.309 | 9.231 | 9.222 | 23.611 | 39.887 | 39.509 | 26.999
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.099 | 3.42 | 3.412 | 0 | 0.234 | 0.232 | 3.003 | 4.075 | 4.05 | 3.377
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.988 | 2.971 | 0 | 2.146 | 2.126 | 0 | 4.279 | 4.179 | 3.257
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.067 | 0.019
Genel Toplam |  | 42.228 | 35.934 | 35.967 | 60.445 | 57.424 | 57.451 | 70.043 | 83.071 | 82.768 | 50.703
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.213 | 0.338 | 0.337 | 0.599 | 1.335 | 1.328 | 1.301 | 1.313 | 1.313 | 0.681
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.369 | 0.368 | 0.599 | 1.4 | 1.392 | 1.303 | 1.362 | 1.361 | 0.72
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.141 | 0.141 | 0.142 | 0.122 | 0.122 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.14
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.268 | 0.267 | 0.106 | 0.131 | 0.13 | 0.185 | 0.287 | 0.284 | 0.263
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.022 | 0.022 | 0.019
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.237 | 0.441 | 0.44 | 0.248 | 0.266 | 0.265 | 0.346 | 0.475 | 0.472 | 0.437
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.118 | 0.098 | 0.099 | 0.617 | 0.492 | 0.494 | 0.824 | 0.82 | 0.82 | 0.33
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.098 | 0.099 | 0.617 | 0.492 | 0.494 | 0.824 | 0.82 | 0.82 | 0.33
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.