## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.473 | 22.997 | 23.042 | 59.271 | 39.661 | 39.684 | 69.917 | 140.892 | 140.244 | 39.501
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.387 | 1.384 | 0 | 1.796 | 1.794 | 0 | 0.693 | 0.687 | 1.4
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.343 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.473 | 24.727 | 24.768 | 59.271 | 41.457 | 41.478 | 69.917 | 141.585 | 140.931 | 41.129
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.81 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.189 | 17.551 | 17.609 | 65.929 | 26.893 | 26.94 | 25.787 | 34.549 | 34.469 | 21.532
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.46 | 2.453 | 0 | 2.363 | 2.36 | 0 | 1.35 | 1.337 | 2.311
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.999 | 20.011 | 20.072 | 65.929 | 29.256 | 29.3 | 25.787 | 35.899 | 35.806 | 23.85
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63 | 0.542 | 0.542 | 0.451 | 0.621 | 0.621 | 0.576 | 1.165 | 1.16 | 0.627
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.63 | 0.567 | 0.567 | 0.451 | 0.635 | 0.635 | 0.576 | 1.173 | 1.168 | 0.647
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09 | 0.058 | 0.058 | 0.333 | 0.359 | 0.359 | 0.168 | 0.12 | 0.121 | 0.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.068 | 0.068 | 0.333 | 0.373 | 0.373 | 0.168 | 0.13 | 0.13 | 0.144
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.298 | 0.314 | 0.314 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.026 | 0.151 | 0.149 | 0.234
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.298 | 0.314 | 0.314 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.026 | 0.151 | 0.149 | 0.234
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546