## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.957 | 10.795 | 10.754 |  | 0 | 0 | 9.735 | 15.13 | 14.987 | 11.68
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.672 | 0.663 |  | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.865 | 0.707
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.047 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.957 | 11.514 | 11.464 |  | 0 | 0 | 9.735 | 16.018 | 15.852 | 12.424
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.213 | 11.06 | 11.389 |  | 0 | 0 | 7.784 | 12.146 | 12.03 | 11.528
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.299 | 3.253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.213 | 14.359 | 14.642 |  | 0 | 0 | 7.784 | 12.146 | 12.03 | 14.068
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.328 | 0.584 | 0.581 |  | 0 | 0 | 0.262 | 0.286 | 0.286 | 0.516
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.328 | 0.59 | 0.587 |  | 0 | 0 | 0.262 | 0.297 | 0.296 | 0.523
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.086 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0.058 | 0.093 | 0.092 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.266 | 0.114 | 0.117 |  | 0 | 0 | 0.058 | 0.093 | 0.092 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.096 | 0.551 | 0.545 |  | 210 | 212 | 0.35 | 0.441 | 0.438 | 0.55
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.551 | 0.545 |  | 210 | 212 | 0.35 | 0.441 | 0.438 | 0.55
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320