## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.636 | 14.285 | 14.308 | 41.033 | 24.715 | 25.116 |  | 0 | 0 | 14.91
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.634 | 2.523 | 2.519 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.378
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.801 | 10.779 | 0 | 8.477 | 8.269 |  | 0 | 0 | 10.637
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.21 | 0.209 | 0 | 3.251 | 3.171 |  | 0 | 0 | 0.375
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.27 | 27.819 | 27.815 | 41.033 | 36.443 | 36.556 |  | 0 | 0 | 28.3
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.362 | 97.522 | 97.416 | 94.437 | 17.9 | 19.781 |  | 0 | 0 | 93.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 27.267 | 27.212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.687
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.362 | 124.789 | 124.628 | 94.437 | 17.9 | 19.781 |  | 0 | 0 | 118.75
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.542 | 0.244 | 0.245 | 1.414 | 0.578 | 0.598 |  | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.099
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.049 | 0.047 |  | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0.008 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.568 | 0.409 | 0.41 | 1.414 | 0.636 | 0.653 |  | 0 | 0 | 0.425
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.378 | 0.377 | 1.265 | 0.241 | 0.266 |  | 0 | 0 | 0.371
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.119 | 0.446 | 0.444 | 1.265 | 0.241 | 0.266 |  | 0 | 0 | 0.435
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.194 | 0.18 | 0.18 | 1.488 | 0.981 | 0.993 |  | 14.211 | 14.421 | 0.228
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.194 | 0.18 | 0.18 | 1.488 | 0.981 | 0.993 |  | 14.211 | 14.421 | 0.228
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992