## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.099 | 25.743 | 26.882 | 50.043 | 120.511 | 118.587 | 105.182 | 136.961 | 135.909 | 53.788
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 3.212 | 3.286 | 0.556
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.995 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.373 | 15.831 | 4.132
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.143 | 0.532
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 100.099 | 27.738 | 28.847 | 50.043 | 120.511 | 118.587 | 110.622 | 159.796 | 158.169 | 59.008
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.065 | 0.532 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 169.08 | 118.984 | 120.642 | 20.838
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.532 | 23.558 | 24.737 | 131.911 | 287.395 | 283.151 | 99.382 | 198.013 | 194.748 | 77.321
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.808 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 102.597 | 24.898 | 26.088 | 131.911 | 287.395 | 283.151 | 268.462 | 316.997 | 315.39 | 98.747
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.877 | 1.126 | 1.137 | 1.054 | 2.508 | 2.468 | 6.152 | 4.743 | 4.79 | 1.878
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.157 | 0.161 | 0.027
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.105 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.877 | 1.164 | 1.174 | 1.054 | 2.508 | 2.468 | 6.419 | 5.036 | 5.083 | 1.955
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 1.168 | 1.188 | 0.205
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39 | 0.085 | 0.09 | 0.446 | 1.093 | 1.075 | 0.539 | 0.887 | 0.875 | 0.314
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.411 | 0.092 | 0.098 | 0.446 | 1.093 | 1.075 | 2.321 | 2.055 | 2.063 | 0.52
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.234 | 0.033 | 0.036 | 0.189 | 0.385 | 0.379 | 1.23 | 0.865 | 0.877 | 0.21
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.033 | 0.036 | 0.189 | 0.385 | 0.379 | 1.23 | 0.865 | 0.877 | 0.21
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440