## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.563 | 7.55 | 7.583 | 109.5 | 211.859 | 207.594 |  |  |  | 7.996
Dağıtım-OG | Dışsal | 11.902 | 1.449 | 1.518 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.515
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.623 | 8.566 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.548
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.465 | 17.652 | 17.697 | 109.5 | 211.859 | 207.594 |  |  |  | 18.089
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.306 | 13.721 | 13.824 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.796
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.092 | 13.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.979
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.306 | 26.813 | 26.829 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.775
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.221 | 0.183 | 0.183 | 1 | 1.935 | 1.896 |  |  |  | 0.187
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.114 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.335 | 0.263 | 0.264 | 1 | 1.935 | 1.896 |  |  |  | 0.267
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.051 | 0.052 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.105
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.157 | 0.158 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.157
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.033 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.013 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.014
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 307 | 46109 | 46416 | 4 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46512