## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.115 | 10.893 | 11.299 | 50.011 | 55.575 | 55.413 | 12.902 | 28.663 | 28.087 | 19.351
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 12.101 | 11.847 | 0 | 5.398 | 5.241 | 0 | 4.499 | 4.335 | 9.115
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.042 | 0.021
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.166 | 23.008 | 23.16 | 50.011 | 60.973 | 60.654 | 12.902 | 33.206 | 32.464 | 28.487
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 109.752 | 48.755 | 50.045 | 347.954 | 118.152 | 124.82 | 15.485 | 74.244 | 72.097 | 61.739
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.043 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0.018 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 109.795 | 48.755 | 50.046 | 347.954 | 118.152 | 124.82 | 15.972 | 74.244 | 72.115 | 61.745
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.647 | 0.214 | 0.223 | 1.435 | 1.228 | 1.234 | 0.311 | 1.335 | 1.297 | 0.618
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.076 | 0.074 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.648 | 0.29 | 0.297 | 1.435 | 1.248 | 1.253 | 0.311 | 1.361 | 1.322 | 0.673
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.203 | 0.205 | 0.725 | 0.319 | 0.331 | 0.19 | 0.487 | 0.476 | 0.296
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.203 | 0.205 | 0.725 | 0.319 | 0.331 | 0.199 | 0.487 | 0.476 | 0.296
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.357 | 0.313 | 0.335 | 4.328 | 4.095 | 4.102 | 2.149 | 3.97 | 3.903 | 1.675
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.357 | 0.313 | 0.335 | 4.328 | 4.095 | 4.102 | 2.149 | 3.97 | 3.903 | 1.675
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049