## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 1.332 | 1.319 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.077
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 117.944 | 27.194 | 28.107 | 37.701 | 55.899 | 55.581 |  |  |  | 33.141
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.253 | 0.25 | 8.075 | 3.92 | 3.993 |  |  |  | 0.936
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 3.825 | 3.788 | 0 | 3.72 | 3.655 |  |  |  | 3.763
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.569 | 0.563 | 0 | 0.873 | 0.857 |  |  |  | 0.617
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Genel Toplam |  | 118.075 | 33.177 | 34.031 | 45.776 | 64.412 | 64.086 |  |  |  | 39.537
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 113.641 | 10.564 | 11.601 | 37.133 | 17.118 | 17.468 |  |  |  | 12.676
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.856 | 0.847 | 0 | 3.296 | 3.239 |  |  |  | 1.285
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 113.641 | 11.42 | 12.448 | 37.133 | 20.414 | 20.707 |  |  |  | 13.961
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.185 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.15
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.163 | 0.53 | 0.536 | 0.913 | 0.69 | 0.693 |  |  |  | 0.565
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 1.167 | 0.736 | 0.74 | 0.941 | 0.726 | 0.729 |  |  |  | 0.738
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.364 | 0.058 | 0.061 | 0.247 | 0.073 | 0.076 |  |  |  | 0.064
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.065 | 0.068 | 0.247 | 0.081 | 0.084 |  |  |  | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.22 | 0.154 | 0.155 | 0.202 | 0.062 | 0.064 |  |  |  | 0.138
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.154 | 0.155 | 0.202 | 0.062 | 0.064 |  |  |  | 0.138
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822