## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.64 | 4.043 | 4.053 | 0.333 | 16.337 | 15.853 |  |  |  | 4.168
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.226 | 1.538 | 1.533 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.518
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.569 | 0.083 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.084
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.066 | 13.018 | 0 | 10.173 | 9.865 |  |  |  | 12.987
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.346 | 0.345 | 0 | 0.645 | 0.625 |  |  |  | 0.347
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.435 | 19.076 | 19.034 | 0.333 | 27.155 | 26.343 |  |  |  | 19.104
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.109 | 10.413 | 10.486 | 21.71 | 2.314 | 2.9 |  |  |  | 10.412
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.927 | 5.906 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.848
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.109 | 16.34 | 16.392 | 21.71 | 2.314 | 2.9 |  |  |  | 16.26
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.164 | 0.183 | 0.183 | 0.065 | 0.567 | 0.551 |  |  |  | 0.186
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.014 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.087
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.065 | 0.063 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.309 | 0.309 | 0.065 | 0.634 | 0.616 |  |  |  | 0.311
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.035 | 0.035 | 0.418 | 0.045 | 0.056 |  |  |  | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.052 | 0.052 | 0.418 | 0.045 | 0.056 |  |  |  | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.021 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.108
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.021 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.108
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985