## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.016 | 100.339 | 98.54 | 6.782 | 48.674 | 46.477 | 245.409 | 192.226 | 198.688 | 98.097
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.128 | 0.188 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.248 | 3.106 | 0 | 11.311 | 10.717 | 0 | 0.639 | 0.561 | 3.529
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.144 | 103.775 | 102.005 | 6.782 | 59.985 | 57.194 | 245.409 | 192.865 | 199.249 | 101.951
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.761 | 24.248 | 24.444 | 4.339 | 9.003 | 8.758 | 361.237 | 281.699 | 291.365 | 31.327
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.89 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.232
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.761 | 29.138 | 29.122 | 4.339 | 9.003 | 8.758 | 361.237 | 281.699 | 291.365 | 35.559
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.397 | 0.503 | 0.499 | 0.024 | 0.242 | 0.231 | 1.565 | 1.223 | 1.264 | 0.504
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.038 | 0 | 0.092 | 0.087 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.409 | 0.544 | 0.538 | 0.024 | 0.334 | 0.318 | 1.565 | 1.229 | 1.27 | 0.545
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.099 | 0.098 | 0.064 | 0.214 | 0.206 | 1.145 | 0.89 | 0.921 | 0.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.116 | 0.114 | 0.064 | 0.214 | 0.206 | 1.145 | 0.89 | 0.921 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.144 | 0.034 | 0.039 | 0.52 | 0.568 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.034 | 0.039 | 0.52 | 0.568 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0.072
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377