## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.31 | 37.9 | 37.846 | [6 empty] | 37.846
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.49 | 0 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.392 | 5.382 | [6 empty] | 5.382
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.189 | 0.188 | [6 empty] | 0.188
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.8 | 43.481 | 43.417 | [6 empty] | 43.417
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 3.591 | 3.585 | [6 empty] | 3.585
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.511 | 6.92 | 6.935 | [6 empty] | 6.935
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.327 | 2.323 | [6 empty] | 2.323
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.154 | 0.154 | [6 empty] | 0.154
Genel Toplam |  | 15.535 | 12.992 | 12.997 | [6 empty] | 12.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26 | 0.527 | 0.526 | [6 empty] | 0.526
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | [6 empty] | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | [6 empty] | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.272 | 0.557 | 0.556 | [6 empty] | 0.556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.339 | 0.339 | [6 empty] | 0.339
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.068 | 0.068 | [6 empty] | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | [6 empty] | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | [6 empty] | 0.003
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.417 | 0.417 | [6 empty] | 0.417
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.145 | 0.112 | 0.112 | [6 empty] | 0.112
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.112 | 0.112 | [6 empty] | 0.112
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 592 | 323412 | 324004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324004