## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.854 | 7.039 | 7.112 | 2.262 | 8.268 | 8.158 | 43.265 | 39.958 | 39.999 | 8.062
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.67 | 0.002 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.533 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0.649 | 2.434
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.524 | 9.6 | 9.664 | 2.262 | 8.268 | 8.158 | 43.265 | 40.615 | 40.648 | 10.538
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.957 | 14.929 | 15.322 | 3.046 | 5.515 | 5.47 | 14.4 | 11.744 | 11.777 | 15.132
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.001 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Genel Toplam |  | 56.957 | 15.993 | 16.375 | 3.046 | 5.515 | 5.47 | 14.4 | 11.744 | 11.777 | 16.146
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.319 | 0.228 | 0.229 | 0.192 | 0.753 | 0.743 | 1.164 | 1.261 | 1.26 | 0.263
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.013
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.345 | 0.242 | 0.242 | 0.192 | 0.753 | 0.743 | 1.164 | 1.269 | 1.268 | 0.276
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.238 | 0.06 | 0.062 | 0.038 | 0.069 | 0.069 | 0.182 | 0.148 | 0.149 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.238 | 0.063 | 0.065 | 0.038 | 0.069 | 0.069 | 0.182 | 0.148 | 0.149 | 0.068
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.154 | 0.141 | 0.141 | 0.192 | 0.791 | 0.78 | 1.236 | 1.113 | 1.114 | 0.175
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.141 | 0.141 | 0.192 | 0.791 | 0.78 | 1.236 | 1.113 | 1.114 | 0.175
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572