## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.064 | 5.328 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 4.951 | 10.446 | 10.29 | 5.637
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 5.501 | 0.504 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.02 | 1.012 | 0 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0.135 | 0.131 | 0.764
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 | 7.019 | 0 | 0 | 0 | 0.737
Genel Toplam |  | 15.565 | 6.858 | 6.924 | 0 | 7.258 | 7.1 | 4.951 | 10.581 | 10.421 | 7.535
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.432 | 13.162 | 13.726 | 168.095 | 117.314 | 118.422 | 107.826 | 144.677 | 143.635 | 46.768
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.086 | 4.054 | 0 | 2.805 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 3.229
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.432 | 17.248 | 17.78 | 168.095 | 120.119 | 121.166 | 107.826 | 144.677 | 143.635 | 49.997
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.589 | 0.587 | 0.168
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.086 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.009
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.114 | 0.115 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.516 | 0.59 | 0.588 | 0.185
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.292 | 0.065 | 0.067 | 0.592 | 0.493 | 0.495 | 0.377 | 0.531 | 0.527 | 0.19
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.292 | 0.088 | 0.09 | 0.592 | 0.512 | 0.514 | 0.377 | 0.531 | 0.527 | 0.209
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.476 | 0.066 | 0.069 | 0.132 | 0.447 | 0.44 | 0.182 | 0.208 | 0.207 | 0.132
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.476 | 0.066 | 0.069 | 0.132 | 0.447 | 0.44 | 0.182 | 0.208 | 0.207 | 0.132
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149