## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.817 | 4.221 | 4.212 | 0 | 2.284 | 2.272 | 13.067 | 10.895 | 10.918 | 4.646
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.023 | 3.016 | 0 | 4.695 | 4.671 | 0 | 3.411 | 3.375 | 3.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0.739 | 0.096
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.817 | 7.294 | 7.277 | 0 | 6.979 | 6.943 | 13.067 | 15.053 | 15.032 | 7.802
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.695 | 12.44 | 12.434 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 78.915 | 78.185 | 16.768
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.283 | 4.272 | 0 | 26.22 | 26.088 | 0 | 17.093 | 16.915 | 5.4
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.695 | 16.723 | 16.706 | 0 | 26.22 | 26.088 | 8.77 | 96.008 | 95.1 | 22.168
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0.317 | 0.316 | 0.741 | 0.61 | 0.612 | 0.12
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0.352 | 0.351 | 0.741 | 0.632 | 0.634 | 0.156
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.31 | 0.307 | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.037 | 0.36 | 0.356 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.158 | 0.255 | 0.255 | 0.429 | 0.87 | 0.868 | 0.321 | 0.615 | 0.612 | 0.286
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.158 | 0.255 | 0.255 | 0.429 | 0.87 | 0.868 | 0.321 | 0.615 | 0.612 | 0.286
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100