## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.591 | 2.695 | 2.703 | 19.385 | 19.04 | 19.04 | 0.391 | 1.004 | 1.001 | 5.522
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.383 | 3.381 | 0 | 4.261 | 4.255 | 0 | 0 | 0 | 3.243
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.281 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.591 | 6.359 | 6.365 | 19.385 | 23.301 | 23.295 | 0.391 | 1.004 | 1.001 | 8.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 334.383 | 504.854 | 504.753 | 581.631 | 586.851 | 586.844 | 325.278 | 533.655 | 532.629 | 522.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.71 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.832 | 18.74 | 4.357
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 334.383 | 508.564 | 508.461 | 581.631 | 586.851 | 586.844 | 325.278 | 552.487 | 551.369 | 526.484
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.174 | 0.068 | 0.068 | 0.538 | 0.529 | 0.529 | 0.13 | 0.124 | 0.124 | 0.156
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.102 | 0.102 | 0.538 | 0.559 | 0.559 | 0.13 | 0.124 | 0.124 | 0.186
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.609 | 2.24 | 2.24 | 2.846 | 2.857 | 2.857 | 1.174 | 2.781 | 2.773 | 2.399
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.609 | 2.256 | 2.256 | 2.846 | 2.857 | 2.857 | 1.174 | 2.834 | 2.826 | 2.415
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.304 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.257 | 0.257 | 0.254
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.317 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.257 | 0.257 | 0.254
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033