## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 32.501 | 22.624 | 22.652 |  | 0 | 0 | 80.558 | 39.148 | 39.5 | 24.75
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.807 | 23.207 | 23.147 |  | 0 | 0 | 5.384 | 8.774 | 8.745 | 21.351
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.741 | 6.722 |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 5.888
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.058 | 1.055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.308 | 53.63 | 53.576 |  | 0 | 0 | 85.942 | 47.955 | 48.278 | 52.912
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 118.813 | 2.036 | 2.367 |  | 0 | 0 | 278.337 | 42.971 | 44.97 | 7.676
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.883 | 22.574 | 22.665 |  | 0 | 0 | 43.263 | 166.283 | 165.238 | 40.43
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.757 | 10.727 |  | 0 | 0 | 0 | 6.183 | 6.13 | 10.154
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 173.696 | 35.367 | 35.759 |  | 0 | 0 | 321.6 | 215.437 | 216.338 | 58.26
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.303 | 0.277 | 0.277 |  | 0 | 0 | 0.684 | 0.487 | 0.489 | 0.304
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.242 | 0.242 |  | 0 | 0 | 0.079 | 0.128 | 0.127 | 0.227
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.066 | 0.066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.325 | 0.595 | 0.595 |  | 0 | 0 | 0.763 | 0.615 | 0.616 | 0.598
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.004 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0.579 | 0.089 | 0.094 | 0.016
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.551 | 0.103 | 0.105 |  | 0 | 0 | 0.132 | 0.505 | 0.501 | 0.154
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.071 |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.066
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.798 | 0.178 | 0.181 |  | 0 | 0 | 0.711 | 0.621 | 0.622 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.326 | 0.343 | 0.343 |  | 0 | 0 | 0.184 | 0.352 | 0.351 | 0.344
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.326 | 0.343 | 0.343 |  | 0 | 0 | 0.184 | 0.352 | 0.351 | 0.344
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 31348 | 31437 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4437 | 4475 | 35913