## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.395 | 10.665 | 10.68 | 40.46 | 151.087 | 150.861 | 139.961 | 92.448 | 93.772 | 97.513
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.145 | 5.594 | 5.553 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.002 | 1.199
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.278 | 2.258 | 0 | 13.713 | 13.685 | 0 | 12.254 | 11.912 | 10.503
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.941 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.54 | 19.478 | 19.423 | 40.46 | 164.8 | 164.546 | 140.041 | 104.702 | 105.686 | 109.416
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.892 | 7.962 | 7.897 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 5.474 | 5.562 | 3.955
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.098 | 7.719 | 7.563 | 3.062
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.431 | 0 | 0 | 0 | 1.681
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.892 | 7.962 | 7.897 | 0 | 4.44 | 4.431 | 10.723 | 13.193 | 13.125 | 8.698
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.882 | 0.876 | 0.467 | 1.834 | 1.831 | 2.356 | 2.342 | 2.342 | 1.832
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.066 | 0.321 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.069
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.054 | 0.052 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.342 | 1.234 | 1.226 | 0.467 | 1.929 | 1.926 | 2.361 | 2.396 | 2.394 | 1.965
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.069 | 0.07 | 0.054
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.036 | 0.036 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.108 | 0.105 | 0.106 | 0.078
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.197 | 0.964 | 0.957 | 0 | 0.163 | 0.163 | 2.06 | 1.558 | 1.572 | 0.905
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.964 | 0.957 | 0 | 0.163 | 0.163 | 2.06 | 1.558 | 1.572 | 0.905
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573