## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.892 | 0 | 0.091 |  |  |  | 49.354 | 104.668 | 103.556 | 44.132
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.413 | 2.365 | 1.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.412 | 2.398 |  |  |  | 0 | 12.126 | 11.883 | 6.435
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 2.76 | 2.704 | 1.157
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.892 | 2.422 | 2.499 |  |  |  | 49.354 | 121.967 | 120.508 | 52.731
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.646 | 41.004 | 41.059 |  |  |  | 88.256 | 220.813 | 218.148 | 116.439
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.293 | 3.227 | 1.374
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.646 | 41.004 | 41.059 |  |  |  | 88.256 | 224.106 | 221.375 | 117.813
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.655 | 0.74 | 0.739 | 0.315
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.036 | 0.037 |  |  |  | 0.655 | 0.822 | 0.82 | 0.37
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.149 | 0.149 |  |  |  | 0.31 | 0.778 | 0.769 | 0.413
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.149 | 0.149 |  |  |  | 0.31 | 0.787 | 0.778 | 0.417
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0.236 | 0.366 | 0.363 | 0.155
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0.236 | 0.366 | 0.363 | 0.155
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 13547 | 13625 | 0 | 0 | 0 | 203 | 9895 | 10098 | 23723