## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.451 | 2.015 | 2.011 | 18.258 | 51.223 | 50.753 | 6.866 | 14.866 | 14.699 | 8.982
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0.723
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.691 | 0.687 | 0 | 1.439 | 1.418 | 0 | 2.476 | 2.425 | 1.276
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.189 | 0.188 | 0 | 0.342 | 0.337 | 0 | 0.223 | 0.219 | 0.207
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.451 | 2.895 | 2.886 | 18.258 | 64.944 | 64.278 | 6.866 | 17.565 | 17.343 | 11.188
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.754 | 8.324 | 8.376 | 17.031 | 26.369 | 26.236 | 14.346 | 22.894 | 22.716 | 13.966
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.849 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 1.496 | 2.24
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.754 | 11.173 | 11.209 | 17.031 | 26.369 | 26.236 | 14.346 | 24.422 | 24.212 | 16.206
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.145 | 0.081 | 0.081 | 0.754 | 1.009 | 1.005 | 0.579 | 1.022 | 1.013 | 0.43
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.094 | 0.093 | 0.754 | 1.089 | 1.085 | 0.579 | 1.054 | 1.044 | 0.453
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.079 | 0.079 | 0.154 | 0.187 | 0.187 | 0.13 | 0.269 | 0.266 | 0.144
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.099 | 0.099 | 0.154 | 0.187 | 0.187 | 0.13 | 0.278 | 0.275 | 0.159
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.078 | 0.013 | 0.013 | 0.677 | 0.848 | 0.846 | 0.986 | 1.367 | 1.359 | 0.486
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.013 | 0.013 | 0.677 | 0.848 | 0.846 | 0.986 | 1.367 | 1.359 | 0.486
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178