## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.419 | 16.389 | 16.229 | 2.265 | 7.259 | 7.204 | 159.888 | 167.419 | 167.152 | 80.581
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 8.6 | 8.294 | 3.622
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.419 | 16.389 | 16.229 | 2.265 | 7.275 | 7.22 | 159.888 | 176.019 | 175.446 | 84.203
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 286.27 | 97.899 | 100.644 | 299.902 | 317.82 | 317.62 | 310.951 | 382.463 | 379.921 | 258.481
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.958 | 5.931 | 5.99 | 10.09 | 30.51 | 30.283 | 34.688 | 32.994 | 33.054 | 21.827
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 17.142 | 16.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 296.228 | 120.972 | 123.526 | 309.992 | 348.33 | 347.903 | 345.639 | 415.457 | 412.975 | 287.028
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.734 | 2.519 | 2.493 | 0.51 | 1.482 | 1.472 | 4.221 | 5.078 | 5.048 | 3.438
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.067 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.734 | 2.519 | 2.493 | 0.51 | 1.482 | 1.472 | 4.221 | 5.148 | 5.115 | 3.467
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.76 | 0.26 | 0.267 | 0.796 | 0.843 | 0.843 | 0.825 | 1.015 | 1.008 | 0.686
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.163 | 0.494 | 0.49 | 0.376 | 0.375 | 0.375 | 0.285
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.89 | 0.411 | 0.417 | 0.959 | 1.337 | 1.333 | 1.201 | 1.39 | 1.383 | 0.991
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.175 | 0 | 0.003 | 0.449 | 0.7 | 0.697 | 0.396 | 0.459 | 0.457 | 0.316
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.175 | 0 | 0.003 | 0.449 | 0.7 | 0.697 | 0.396 | 0.459 | 0.457 | 0.316
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566