## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.586 | 6 | 5.992 | 88.512 | 49.405 | 50.842 | 34.706 | 21.615 | 22.119 | 12.202
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.105 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.704 | 1.694 | 0 | 0.307 | 0.295 | 0 | 3.293 | 3.166 | 1.976
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.486 | 0.358
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.586 | 8.809 | 8.784 | 88.512 | 49.712 | 51.137 | 34.706 | 26.453 | 26.771 | 15.313
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.389 | 19.66 | 19.56 | 10.159 | 5.856 | 6.015 | 5.739 | 7.94 | 7.855 | 16.038
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.814 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.373 | 10.934 | 3.207
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.389 | 20.474 | 20.369 | 10.159 | 5.856 | 6.015 | 5.739 | 19.313 | 18.789 | 19.245
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 0.3 | 0.299 | 1.082 | 1.343 | 1.333 | 0.36 | 0.324 | 0.326 | 0.359
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.047 | 0.045 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.008 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.127 | 0.352 | 0.351 | 1.082 | 1.345 | 1.335 | 0.36 | 0.38 | 0.379 | 0.409
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.087 | 0.086 | 0.164 | 0.316 | 0.311 | 0.048 | 0.058 | 0.057 | 0.091
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.09 | 0.089 | 0.164 | 0.316 | 0.311 | 0.048 | 0.085 | 0.083 | 0.099
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.002 | 0.002 | 1.329 | 2.065 | 2.038 | 0.548 | 0.608 | 0.606 | 0.253
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.002 | 0.002 | 1.329 | 2.065 | 2.038 | 0.548 | 0.608 | 0.606 | 0.253
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337