## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 126.93 | 314.272 | 313.178 |  |  |  | 668.69 | 657.753 | 658.02 | 404.226
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.916 | 6.876 |  |  |  | 0 | 5.495 | 5.361 | 6.476
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 126.93 | 321.188 | 320.054 |  |  |  | 668.69 | 663.248 | 663.381 | 410.702
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.462 | 16.365 |  |  |  | 1.74 | 0.174 | 0.213 | 12.101
Dağıtım-OG | Güvenlik | 84.36 | 145.738 | 145.38 |  |  |  | 133.2 | 163.072 | 162.342 | 149.858
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 46.23 | 45.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.825
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.36 | 208.43 | 207.705 |  |  |  | 134.94 | 163.246 | 162.555 | 195.784
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.675 | 1.43 | 1.426 |  |  |  | 2.15 | 2.19 | 2.189 | 1.627
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.675 | 1.468 | 1.464 |  |  |  | 2.15 | 2.221 | 2.22 | 1.663
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 |  |  |  | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.04
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.475 | 0.821 | 0.819 |  |  |  | 0.75 | 0.918 | 0.914 | 0.844
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.115 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.475 | 0.991 | 0.987 |  |  |  | 0.767 | 0.92 | 0.916 | 0.969
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.425 | 0.827 | 0.825 |  |  |  | 1.133 | 1.248 | 1.245 | 0.936
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.425 | 0.827 | 0.825 |  |  |  | 1.133 | 1.248 | 1.245 | 0.936
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40 | 6806 | 6846 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2396 | 2456 | 9302