## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | ŞUBAT
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.522 | 4.729 | 4.735 |  |  |  | 41.893 | 83.911 | 82.781 | 14.425
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.461 | 1.05 | 1.061 | 0.132
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.674 | 1.668 |  |  |  | 0 | 6.55 | 6.374 | 2.253
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.299 | 0.298 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.261
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.522 | 6.702 | 6.701 |  |  |  | 43.354 | 91.511 | 90.216 | 17.071
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.068 | 5.949 | 5.937 |  |  |  | 1.371 | 3.338 | 3.285 | 5.608
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.168 | 20.25 | 20.224 |  |  |  | 19.701 | 19.293 | 19.304 | 20.11
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.6 | 1.595 |  |  |  | 0 | 17.495 | 17.025 | 3.51
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.497 | 0.483 | 0.06
Genel Toplam |  | 14.236 | 27.799 | 27.756 |  |  |  | 21.072 | 40.623 | 40.097 | 29.288
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.203 | 0.212 | 0.212 |  |  |  | 0.697 | 1.483 | 1.462 | 0.367
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.203 | 0.233 | 0.233 |  |  |  | 0.705 | 1.55 | 1.528 | 0.394
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.306 | 0.305 |  |  |  | 0.18 | 0.38 | 0.374 | 0.314
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.205 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.144 | 0.271 | 0.268 | 0.379
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.099 | 0.096 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.351 | 0.711 | 0.71 |  |  |  | 0.324 | 0.756 | 0.744 | 0.715
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.031 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0.854 | 0.593 | 0.6 | 0.108
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0.854 | 0.593 | 0.6 | 0.108
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 390 | 124986 | 125376 | 0 | 0 | 0 | 478 | 17294 | 17772 | 143148