## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 15.594 | 10.441 | 10.47 | 74.387 | 25.486 | 25.89 | 3.983 | 8.834 | 8.765 | 11.454
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 66.281 | 38.26 | 38.419 | 110.167 | 57.451 | 57.887 | 85.627 | 111.292 | 110.926 | 49.712
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.313 | 2.357 | 2.357 | 2.885 | 2.239 | 2.244 | 0.431 | 0.438 | 0.438 | 2.09
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.312 | 0.359 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.059 | 0.06 | 0.29
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 6.479 | 6.443 | 0 | 4.157 | 4.123 | 0 | 8.698 | 8.574 | 6.547
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.403 | 0.341 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.269
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 84.916 | 58.24 | 58.392 | 187.439 | 89.333 | 90.144 | 90.172 | 129.325 | 128.766 | 70.365
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.023 | 0.023 | 0.643 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.018
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.907 | 63.387 | 63.322 | 17.003 | 14.118 | 14.142 | 39.606 | 65.237 | 64.871 | 59.66
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 1.466 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0.201
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.659 | 4.633 | 0 | 0.185 | 0.183 | 0 | 0.041 | 0.04 | 3.664
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 51.954 | 68.18 | 68.088 | 17.646 | 15.769 | 15.784 | 39.606 | 65.278 | 64.911 | 63.543
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.11 | 0.11 | 0.78 | 0.267 | 0.272 | 0.042 | 0.093 | 0.092 | 0.12
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.134 | 0.813 | 0.814 | 1.796 | 1.384 | 1.387 | 1.463 | 1.47 | 1.47 | 0.948
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.045 | 0.053 | 0.053 | 0.048 | 0.039 | 0.039 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.045
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.054
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.346 | 1.038 | 1.039 | 2.624 | 1.719 | 1.727 | 1.51 | 1.622 | 1.62 | 1.171
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22 | 0.326 | 0.325 | 0.103 | 0.085 | 0.086 | 0.183 | 0.31 | 0.308 | 0.304
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.346 | 0.345 | 0.106 | 0.091 | 0.092 | 0.183 | 0.31 | 0.308 | 0.32
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.634 | 0.396 | 0.397 | 1.899 | 0.715 | 0.724 | 1.284 | 0.982 | 0.986 | 0.502
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.396 | 0.397 | 1.899 | 0.715 | 0.724 | 1.284 | 0.982 | 0.986 | 0.502
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.