## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.279 | 18.011 | 18.153 | 40.305 | 58.313 | 57.995 | 59.942 | 79.54 | 78.923 | 21.944
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.882 | 1.323 | 1.349 | 0.029 | 0.052 | 0.052 | 2.202 | 3.079 | 3.051 | 1.32
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.81 | 4.016 | 4.014 | 3.528 | 1.275 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 3.76
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.887 | 8.025 | 7.98 | 0 | 12.437 | 12.218 | 0 | 10.895 | 10.552 | 8.283
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.428 | 0.425 | 0 | 0.719 | 0.706 | 0 | 0.364 | 0.352 | 0.439
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 47.858 | 31.807 | 31.925 | 43.862 | 72.796 | 72.286 | 62.144 | 93.878 | 92.878 | 35.749
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.033 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 0.048 | 0.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 64.642 | 29.525 | 29.785 | 116.517 | 107.764 | 107.918 | 32.316 | 82.76 | 81.172 | 35.478
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.224 | 7.773 | 7.725 | 0 | 4.22 | 4.145 | 0 | 3.74 | 3.622 | 7.419
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 66.155 | 37.331 | 37.545 | 116.517 | 111.984 | 112.063 | 33.831 | 86.5 | 84.842 | 42.931
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.627 | 0.429 | 0.43 | 0.622 | 0.923 | 0.918 | 1.22 | 1.334 | 1.331 | 0.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.028 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.023
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.047
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.682 | 0.514 | 0.514 | 0.641 | 1.007 | 1.001 | 1.232 | 1.394 | 1.389 | 0.563
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.179 | 0.18 | 0.41 | 0.456 | 0.455 | 0.124 | 0.432 | 0.423 | 0.202
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.031
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.295 | 0.212 | 0.213 | 0.41 | 0.467 | 0.466 | 0.138 | 0.443 | 0.434 | 0.233
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.372 | 0.204 | 0.205 | 0.97 | 1.207 | 1.203 | 1.012 | 1.077 | 1.075 | 0.283
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.372 | 0.204 | 0.205 | 0.97 | 1.207 | 1.203 | 1.012 | 1.077 | 1.075 | 0.283
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.