## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 4.687 | 6.447 | 6.436 | 19.402 | 10.468 | 10.579 | 6.129 | 8.833 | 8.781 | 6.921
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 44.415 | 25.764 | 25.884 | 63.557 | 55.244 | 55.347 | 119.02 | 119.511 | 119.502 | 36.665
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.737 | 1.458 | 1.473 | 0.866 | 1.194 | 1.19 | 1.269 | 1.804 | 1.794 | 1.486
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.542 | 2.354 | 2.356 | 2.29 | 0.578 | 0.599 | 0.04 | 0.025 | 0.025 | 2.022
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 1.225 | 7.24 | 7.201 | 0 | 8.465 | 8.36 | 0.008 | 10.527 | 10.322 | 7.572
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.098 | 0.397 | 0.395 | 0 | 0.342 | 0.338 | 0 | 0.063 | 0.062 | 0.36
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 56.704 | 43.663 | 43.748 | 86.115 | 76.291 | 76.413 | 126.466 | 140.763 | 140.486 | 55.029
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.847 | 0.133 | 0.138 | 0.157 | 0 | 0.002 | 0.34 | 0 | 0.007 | 0.117
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 57.267 | 42.557 | 42.652 | 84.708 | 61.031 | 61.325 | 44.097 | 67.429 | 66.974 | 46.15
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.54 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0.059
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.792 | 6.061 | 6.027 | 0 | 2.129 | 2.103 | 0 | 4.368 | 4.283 | 5.612
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 58.906 | 48.782 | 48.847 | 84.865 | 63.7 | 63.963 | 44.437 | 71.797 | 71.264 | 51.938
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.208 | 0.116 | 0.118 | 0.068 | 0.1 | 0.1 | 0.076
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.786 | 0.6 | 0.602 | 0.978 | 1.17 | 1.168 | 1.885 | 1.719 | 1.722 | 0.744
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.011 | 0.019 | 0.019 | 0.022
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.05
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.884 | 0.757 | 0.759 | 1.213 | 1.366 | 1.365 | 1.965 | 1.903 | 1.905 | 0.907
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.246 | 0.246 | 0.318 | 0.28 | 0.281 | 0.221 | 0.351 | 0.348 | 0.258
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.024
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.263 | 0.273 | 0.273 | 0.319 | 0.288 | 0.289 | 0.224 | 0.365 | 0.362 | 0.283
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.463 | 0.298 | 0.299 | 1.309 | 1.008 | 1.011 | 1.574 | 1.388 | 1.392 | 0.448
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.463 | 0.298 | 0.299 | 1.309 | 1.008 | 1.011 | 1.574 | 1.388 | 1.392 | 0.448
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.