## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.444 | 0.661 | 0.663 | 0.914 | 1.578 | 1.577 | 1.521 | 2.122 | 2.116 | 0.864
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 14.04 | 16.514 | 16.508 | 18.6 | 87.534 | 87.397 | 34.664 | 40.757 | 40.701 | 22.335
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.534 | 0.966 | 0.965 | 8.686 | 4.019 | 4.029 | 0.375 | 1.279 | 1.271 | 1.135
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.33 | 9.306 | 0 | 11.207 | 11.185 | 0 | 18.748 | 18.575 | 10.416
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.467 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.15 | 0.41
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.018 | 27.938 | 27.908 | 28.2 | 104.338 | 104.188 | 36.56 | 63.058 | 62.813 | 35.16
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.32 | 28.634 | 28.668 | 28.429 | 36.609 | 36.593 | 70.77 | 79.239 | 79.161 | 34.61
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.532 | 4.52 | 0 | 2.078 | 2.074 | 0 | 33.821 | 33.51 | 7.621
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.32 | 33.166 | 33.188 | 28.429 | 38.687 | 38.667 | 70.77 | 113.06 | 112.671 | 42.231
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 0.029 | 0.029 | 0.048 | 0.082 | 0.082 | 0.058 | 0.091 | 0.09 | 0.038
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.453 | 0.412 | 0.412 | 0.952 | 2.936 | 2.932 | 0.84 | 0.924 | 0.923 | 0.581
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.19 | 0.088 | 0.088 | 0.008 | 0.028 | 0.028 | 0.017
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0.118 | 0.117 | 0.072
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.526 | 0.518 | 0.518 | 1.19 | 3.211 | 3.207 | 0.906 | 1.163 | 1.16 | 0.71
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.201 | 0.295 | 0.294 | 0.19 | 0.255 | 0.254 | 0.362 | 0.569 | 0.567 | 0.323
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0.035
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.201 | 0.325 | 0.323 | 0.19 | 0.268 | 0.267 | 0.362 | 0.658 | 0.655 | 0.358
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.326 | 0.325 | 0.325 | 1.381 | 0.649 | 0.65 | 0.967 | 0.961 | 0.961 | 0.41
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.326 | 0.325 | 0.325 | 1.381 | 0.649 | 0.65 | 0.967 | 0.961 | 0.961 | 0.41
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.