## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 10.293 | 37.077 | 36.927 | 12.639 | 7.713 | 7.76 | 11.189 | 13.594 | 13.538 | 28.331
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 45.655 | 41.902 | 41.923 | 104.413 | 26.715 | 27.449 | 180.078 | 160.9 | 161.343 | 74.837
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 1.184 | 1.18 | 1.451 | 3.006 | 2.97 | 0.922
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.322 | 3.304 | 0 | 5.833 | 5.778 | 0.019 | 10.715 | 10.468 | 5.503
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.323 | 0.322 | 0 | 0.126 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.217
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.948 | 82.624 | 82.476 | 117.835 | 41.571 | 42.292 | 192.737 | 188.215 | 188.319 | 109.81
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 7.85 | 1.142 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.148 | 69.028 | 68.755 | 47.368 | 40.025 | 40.094 | 51.068 | 61.642 | 61.398 | 64.742
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.092 | 1.085 | 0 | 0.38 | 0.376 | 0 | 3.221 | 3.146 | 1.623
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.998 | 71.262 | 71.019 | 47.368 | 40.405 | 40.47 | 51.068 | 64.863 | 64.544 | 67.13
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.11 | 0.4 | 0.398 | 0.18 | 0.107 | 0.108 | 0.123 | 0.149 | 0.148 | 0.308
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 1.112 | 1.135 | 1.135 | 1.299 | 0.783 | 0.788 | 2.613 | 2.32 | 2.327 | 1.45
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.035 | 0.035 | 0.011
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.073 | 0.071 | 0.043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.222 | 1.568 | 1.566 | 1.49 | 0.949 | 0.954 | 2.752 | 2.577 | 2.581 | 1.814
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.104 | 0.373 | 0.371 | 0.255 | 0.23 | 0.23 | 0.287 | 0.32 | 0.319 | 0.347
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.009
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.39 | 0.388 | 0.255 | 0.232 | 0.232 | 0.287 | 0.335 | 0.334 | 0.362
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.712 | 0.548 | 0.549 | 2.072 | 1.271 | 1.279 | 2.118 | 2.063 | 2.064 | 1.028
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.712 | 0.548 | 0.549 | 2.072 | 1.271 | 1.279 | 2.118 | 2.063 | 2.064 | 1.028
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.