## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 102.79 | 71.234 | 71.419 | 268.029 | 187.149 | 188.498 | 4006.8 | 14984.963 | 14723.579 | 90.747
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 112.974 | 45.806 | 46.2 | 273.571 | 250.957 | 251.335 | 3590.4 | 13710.746 | 13469.786 | 72.291
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.589 | 3.977 | 3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.627
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.077 | 9.024 | 0 | 11.805 | 11.608 | 0 | 0 | 0 | 9.239
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.363 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 218.353 | 130.457 | 130.972 | 541.6 | 449.911 | 451.441 | 7597.2 | 28695.709 | 28193.365 | 176.233
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 65.83 | 106.57 | 106.331 | 2.476 | 10.657 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 98.058
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.446 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 65.83 | 109.016 | 108.763 | 2.476 | 10.657 | 10.521 | 0 | 0 | 0 | 100.28
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.077 | 0.747 | 0.749 | 2.81 | 1.964 | 1.978 | 42 | 157.256 | 154.512 | 0.952
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.675 | 0.802 | 0.807 | 4.026 | 3.825 | 3.828 | 47.5 | 221.439 | 217.298 | 1.203
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.011 | 0.051 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0.072 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.763 | 1.679 | 1.684 | 6.836 | 5.861 | 5.876 | 89.5 | 378.695 | 371.81 | 2.279
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.624 | 0.622 | 0.069 | 0.257 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.59
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.63 | 0.628 | 0.069 | 0.257 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.595
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.763 | 0.202 | 0.206 | 3.381 | 2.766 | 2.776 | 3 | 6 | 5.929 | 0.429
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.763 | 0.202 | 0.206 | 3.381 | 2.766 | 2.776 | 3 | 6 | 5.929 | 0.429
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 710 | 120199 | 120909 | 189 | 11144 | 11333 | 2 | 82 | 84 | 132326