## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 99.331 | 92.642 | 92.674 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.858
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.665 | 4.881 | 4.861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.661
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.289 | 0.288 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.276
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.167 | 6.138 |  |  |  | 0 | 57.989 | 57.161 | 8.239
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.185 | 0.185 |  |  |  | 0 | 0.15 | 0.148 | 0.183
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 99.996 | 104.164 | 104.146 |  |  |  | 0 | 58.139 | 57.309 | 102.217
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.012 | 145.095 | 144.639 |  |  |  | 20.821 | 72.355 | 71.619 | 141.632
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.776 | 0.772 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.741
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.012 | 145.871 | 145.411 |  |  |  | 20.821 | 72.355 | 71.619 | 142.373
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.603 | 1.697 | 1.697 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.627
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.057
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 |  |  |  | 0 | 0.341 | 0.336 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.611 | 1.806 | 1.805 |  |  |  | 0 | 0.342 | 0.337 | 1.744
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0.344 | 0.343 |  |  |  | 0.043 | 0.148 | 0.146 | 0.335
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.13 | 0.348 | 0.347 |  |  |  | 0.043 | 0.148 | 0.146 | 0.339
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.484 | 0.331 | 0.332 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.318
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.331 | 0.332 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.318
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972