## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.901 | 10.068 | 10.124 |  |  |  | 80.486 | 104.208 | 103.994 | 11.351
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.116 | 8.07 |  |  |  | 0 | 8.702 | 8.623 | 8.077
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.929 | 0.924 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.911
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.045 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.044
Genel Toplam |  | 19.901 | 19.158 | 19.163 |  |  |  | 80.486 | 112.91 | 112.617 | 20.383
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.099 | 46.745 | 46.759 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.147
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.759 | 9.704 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.577
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.099 | 56.504 | 56.463 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.724
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.464 | 0.434 | 0.434 |  |  |  | 1.143 | 1.417 | 1.415 | 0.447
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.051 | 0.051 |  |  |  | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.488 | 0.488 |  |  |  | 1.143 | 1.478 | 1.476 | 0.501
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.225 | 0.406 | 0.405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.045
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.225 | 0.452 | 0.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.445
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.12 | 0.156 | 0.156 |  |  |  | 0 | 0.411 | 0.407 | 0.159
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.156 | 0.156 |  |  |  | 0 | 0.411 | 0.407 | 0.159
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 334 | 58253 | 58587 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 | 776 | 59363