## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.682 | 16.92 | 16.993 | 9.889 | 21.932 | 21.834 | 226.167 | 208.974 | 209.052 | 61.749
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.547 | 4.516 | 0 | 14.025 | 13.911 | 0 | 14.781 | 14.713 | 8.73
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.682 | 21.467 | 21.509 | 9.889 | 35.957 | 35.745 | 226.167 | 223.755 | 223.765 | 70.479
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.659 | 0.948 | 0.952 | 7.821 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.557
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 225.3 | 329.558 | 328.857 | 48.45 | 48.988 | 48.983 | 376.233 | 429.995 | 429.749 | 295.571
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 226.959 | 330.506 | 329.809 | 56.271 | 48.988 | 49.046 | 376.233 | 429.995 | 429.749 | 296.128
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.159 | 1.198 | 1.198 | 0.411 | 0.57 | 0.569 | 2.472 | 2.697 | 2.696 | 1.413
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.159 | 1.23 | 1.23 | 0.411 | 0.638 | 0.637 | 2.472 | 2.768 | 2.766 | 1.461
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.114 | 1.468 | 1.466 | 0.196 | 0.146 | 0.146 | 1.694 | 2.012 | 2.011 | 1.325
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.122 | 1.47 | 1.468 | 0.232 | 0.146 | 0.146 | 1.694 | 2.012 | 2.011 | 1.326
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.091 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.211 | 0.049
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.091 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.21 | 0.211 | 0.049
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 19513 | 19645 | 56 | 6864 | 6920 | 36 | 7808 | 7844 | 34409