## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.206 | 43.277 | 43.243 | 4.176 | 7.863 | 7.858 | 10.226 | 16.156 | 16.101 | 32.307
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.181 | 4.817 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.843 | 2.835 | 0 | 1.641 | 1.639 | 0 | 0.872 | 0.864 | 2.352
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.434 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.387 | 51.371 | 51.347 | 4.176 | 9.504 | 9.497 | 10.226 | 17.028 | 16.965 | 38.167
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.87 | 6.533 | 6.541 | 34.776 | 10.642 | 10.67 | 0 | 1.974 | 1.956 | 6.983
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.826 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0.639
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.135 | 5.122 | 0 | 0.356 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 3.491
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.87 | 11.668 | 11.663 | 34.776 | 13.824 | 13.849 | 0 | 1.974 | 1.956 | 11.113
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.858 | 1.244 | 1.243 | 0.56 | 0.876 | 0.875 | 0.535 | 0.814 | 0.812 | 1.113
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.45 | 0.175 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.308 | 1.448 | 1.448 | 0.56 | 0.896 | 0.895 | 0.535 | 0.82 | 0.817 | 1.255
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.14 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.056
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.069 | 0.094 | 0.094 | 0.14 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.075
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.67 | 1.008 | 1.007 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.156 | 0.154 | 0.691
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.67 | 1.008 | 1.007 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.156 | 0.154 | 0.691
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671