## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.927 | 50.553 | 50.645 |  |  |  | 253.626 | 452.483 | 451.604 | 115.084
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.164 | 10.745 | 10.717 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.995
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.055 | 6.661 | 6.648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.579
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.652 | 2.642 |  |  |  | 0 | 6.318 | 6.291 | 3.229
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.458 | 0.456 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.383
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.146 | 71.069 | 71.108 |  |  |  | 253.626 | 458.801 | 457.895 | 133.27
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.3 | 0.441 | 0.448 |  |  |  | 171.987 | 114.212 | 114.467 | 18.772
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.3 | 0.441 | 0.448 |  |  |  | 171.987 | 114.212 | 114.467 | 18.772
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.742 | 1.854 | 1.853 |  |  |  | 1.355 | 1.875 | 1.873 | 1.856
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.091 | 0.286 | 0.286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.03 | 0.066 | 0.066 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.055
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.063 | 0.062 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.863 | 2.217 | 2.216 |  |  |  | 1.355 | 1.938 | 1.935 | 2.171
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.677 | 0.437 | 0.438 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.008 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.677 | 0.437 | 0.438 | 0.072
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.841 | 1.256 | 1.254 |  |  |  | 2.161 | 2.792 | 2.789 | 1.501
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.841 | 1.256 | 1.254 |  |  |  | 2.161 | 2.792 | 2.789 | 1.501
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 36502 | 36634 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6984 | 7015 | 43649