## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.534 | 34.323 | 34.281 |  |  |  | 120 | 171.976 | 171.669 | 36.685
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.846 | 10.787 |  |  |  | 0 | 1.047 | 1.041 | 10.617
Dağıtım-AG | Dışsal | 18.32 | 2.492 | 2.578 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.533
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.854 | 47.661 | 47.646 |  |  |  | 120 | 173.023 | 172.71 | 49.835
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.814 | 99.218 | 98.989 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97.256
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.38 | 3.362 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.303
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.814 | 102.598 | 102.351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100.559
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 0.322 | 0.322 |  |  |  | 0.5 | 0.935 | 0.932 | 0.333
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.099 |  |  |  | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.098
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.01 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.33 | 0.423 | 0.422 |  |  |  | 0.5 | 0.956 | 0.953 | 0.432
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.243 | 0.483 | 0.481 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.473
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.243 | 0.492 | 0.49 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.482
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.078 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.125
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.125
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 103 | 18929 | 19032 | 0 | 0 | 0 | 2 | 337 | 339 | 19371