## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.078 | 11.067 | 11.01 |  | 0 | 0 | 22.088 | 28.772 | 28.596 | 14.889
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.856 | 0.039 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 5.108 | 5.037 |  | 0 | 0 | 0 | 3.345 | 3.257 | 4.644
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.399 | 0.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.028 | 16.613 | 16.49 |  | 0 | 0 | 22.088 | 32.117 | 31.853 | 19.878
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.19 | 23.302 | 23.13 |  | 41.829 | 41.829 | 38.335 | 42.419 | 42.311 | 27.364
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 2.024 | 1.996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.399 | 0.393 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.19 | 25.725 | 25.519 |  | 41.829 | 41.829 | 38.335 | 42.419 | 42.311 | 29.226
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.312 | 0.31 |  | 0 | 0 | 0.378 | 0.579 | 0.573 | 0.368
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.034 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.078 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.397 | 0.394 |  | 0 | 0 | 0.378 | 0.607 | 0.6 | 0.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.219 | 0.216 |  | 1.143 | 1.143 | 0.147 | 0.177 | 0.176 | 0.207
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.235 | 0.232 |  | 1.143 | 1.143 | 0.147 | 0.177 | 0.176 | 0.22
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.349 | 0.2 | 0.202 |  | 0 | 0 | 0.519 | 0.54 | 0.54 | 0.276
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.2 | 0.202 |  | 0 | 0 | 0.519 | 0.54 | 0.54 | 0.276
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427