## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.349 | 18.57 | 18.549 | 72.535 | 77.357 | 77.239 |  | 2681.008 | 2715.3 | 22.44
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 11.129 | 27.582 | 27.181 |  | 373.8 | 378 | 1.606
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.922 | 10.9 | 0 | 1.874 | 1.829 |  | 0 | 0 | 10.39
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.349 | 29.547 | 29.504 | 83.664 | 106.813 | 106.249 |  | 3054.808 | 3093.3 | 34.488
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.186 | 48.325 | 48.326 | 18.703 | 8.021 | 8.281 |  | 0 | 0 | 46.076
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.058 | 13.031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.299
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.186 | 61.383 | 61.357 | 18.703 | 8.021 | 8.281 |  | 0 | 0 | 58.375
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.131 | 0.278 | 0.278 | 1.121 | 1.259 | 1.256 |  | 27.423 | 27.808 | 0.339
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.505 | 0.498 |  | 6.846 | 6.923 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0.091
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.131 | 0.374 | 0.374 | 1.325 | 1.78 | 1.77 |  | 34.269 | 34.731 | 0.459
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.288 | 0.243 | 0.243 | 0.146 | 0.062 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0.233
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.288 | 0.281 | 0.281 | 0.146 | 0.062 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0.269
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.104 | 0.152 | 0.151 | 3.42 | 2.898 | 2.911 |  | 22.269 | 22.577 | 0.311
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.152 | 0.151 | 3.42 | 2.898 | 2.911 |  | 22.269 | 22.577 | 0.311
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211