## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.792 | 31.703 | 31.713 | 60.931 | 83.835 | 83.518 | 33 | 32.551 | 32.555 | 40.052
Dağıtım-OG | Dışsal | 39.771 | 8.899 | 9.202 | 7.49 | 4.731 | 4.769 | 94.65 | 49.667 | 50.014 | 11.723
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.059 | 4.019 | 0 | 1.083 | 1.068 | 0 | 4.697 | 4.661 | 3.599
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.563 | 44.661 | 44.934 | 68.421 | 89.649 | 89.355 | 127.65 | 86.915 | 87.23 | 55.374
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 82.12 | 202.219 | 201.041 | 121.655 | 81.22 | 81.78 | 95.55 | 72.835 | 73.01 | 171.87
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 47.427 | 46.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.748
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 82.12 | 249.646 | 248.003 | 121.655 | 81.22 | 81.78 | 95.55 | 72.835 | 73.01 | 207.618
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.929 | 0.865 | 0.866 | 1.345 | 1.656 | 1.652 | 1 | 0.986 | 0.987 | 1.001
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.245 | 0.055 | 0.057 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.625 | 0.279 | 0.281 | 0.069
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.174 | 0.962 | 0.965 | 1.379 | 1.689 | 1.685 | 1.625 | 1.33 | 1.333 | 1.109
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.531 | 0.862 | 0.859 | 0.448 | 0.287 | 0.289 | 0.875 | 0.667 | 0.669 | 0.753
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.17 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.531 | 1.032 | 1.028 | 0.448 | 0.287 | 0.289 | 0.875 | 0.667 | 0.669 | 0.881
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.408 | 1.446 | 1.446 | 0.897 | 0.597 | 0.601 | 2 | 1.25 | 1.256 | 1.296
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.408 | 1.446 | 1.446 | 0.897 | 0.597 | 0.601 | 2 | 1.25 | 1.256 | 1.296
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 9890 | 9988 | 29 | 2066 | 2095 | 8 | 1030 | 1038 | 13121