## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.704 | 98.842 | 98.264 | 80.467 | 118.904 | 117.871 | 154.953 | 172.448 | 171.864 | 112.683
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.28 | 1.379 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.053 | 1.045
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.776 | 3.719 | 0 | 1.703 | 1.657 | 0 | 19.923 | 19.258 | 6.188
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.964 | 0.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.984 | 104.961 | 104.34 | 80.467 | 120.607 | 119.528 | 156.553 | 192.371 | 191.175 | 120.614
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.019 | 3.259 | 3.619 | 2.7 | 11.476 | 11.24 | 5.578 | 19.732 | 19.259 | 7.004
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.263 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.019 | 3.522 | 3.878 | 2.7 | 11.476 | 11.24 | 5.578 | 19.732 | 19.259 | 7.195
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.354 | 0.959 | 0.965 | 1.806 | 3.168 | 3.132 | 4.055 | 4.137 | 4.134 | 1.709
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.05 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.016
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.174 | 0.072
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.404 | 1.041 | 1.046 | 1.806 | 3.179 | 3.142 | 4.079 | 4.317 | 4.309 | 1.8
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.283 | 0.045 | 0.049 | 0.042 | 0.122 | 0.12 | 0.079 | 0.192 | 0.188 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.283 | 0.05 | 0.054 | 0.042 | 0.122 | 0.12 | 0.079 | 0.192 | 0.188 | 0.083
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.46 | 0.069 | 0.074 | 0.639 | 0.994 | 0.984 | 1.145 | 0.754 | 0.767 | 0.277
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.46 | 0.069 | 0.074 | 0.639 | 0.994 | 0.984 | 1.145 | 0.754 | 0.767 | 0.277
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863