## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.649 | 10.734 | 10.768 | 33.3 | 24.78 | 24.813 |  |  |  | 11.095
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.735 | 1.081 | 1.084 | 8.8 | 3.506 | 3.527 |  |  |  | 1.12
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 97.422 | 67.046 | 67.194 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66.189
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.138 | 3.123 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.076
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 116.806 | 82.034 | 82.203 | 42.1 | 28.286 | 28.34 |  |  |  | 81.514
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.149 | 22.007 | 22.208 | 157.4 | 102.843 | 103.06 |  |  |  | 23.417
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.252 | 0.251 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.247
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.149 | 22.259 | 22.459 | 157.4 | 102.843 | 103.06 |  |  |  | 23.664
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.66 | 0.295 | 0.297 | 2.667 | 1.92 | 1.923 |  |  |  | 0.328
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.013 | 0.013 | 0.333 | 0.133 | 0.134 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.564 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.384
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.24 | 0.722 | 0.724 | 3 | 2.053 | 2.057 |  |  |  | 0.75
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.065 | 0.066 | 0.333 | 0.218 | 0.218 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.169 | 0.066 | 0.067 | 0.333 | 0.218 | 0.218 |  |  |  | 0.069
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.045 | 0.247 | 0.246 | 1.833 | 1.453 | 1.454 |  |  |  | 0.272
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.247 | 0.246 | 1.833 | 1.453 | 1.454 |  |  |  | 0.272
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055