## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.694 | 29.037 | 30.186 | 91.29 | 135.896 | 134.619 | 88.374 | 155.151 | 152.726 | 74.682
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 50.757 | 30.056 | 30.649 | 0 | 0 | 0 | 2.023
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 22.564 | 22.09 | 0 | 0.933 | 0.906 | 0 | 19.656 | 18.942 | 19.725
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.385 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0.792 | 0.479
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.156 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
Genel Toplam |  | 83.694 | 52.142 | 52.806 | 142.047 | 166.885 | 166.174 | 88.374 | 175.628 | 172.46 | 97.005
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.085 | 1.36 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0.11 | 0.922
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.859 | 40.447 | 39.741 | 320.519 | 114.018 | 119.93 | 20.348 | 82.065 | 79.823 | 57.334
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.414 | 7.145 | 2.192
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.944 | 41.807 | 41.158 | 320.519 | 114.018 | 119.93 | 23.368 | 89.479 | 87.078 | 60.448
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.746 | 0.588 | 0.612 | 1.365 | 1.875 | 1.86 | 1.751 | 2.371 | 2.349 | 1.227
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.155 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.168 | 0.164 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.058 | 0.056 | 0.12
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.746 | 0.759 | 0.779 | 1.627 | 2.034 | 2.022 | 1.751 | 2.432 | 2.408 | 1.359
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.008
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 0.87 | 0.853 | 0.937 | 0.447 | 0.461 | 0.039 | 0.406 | 0.392 | 0.686
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.882 | 0.866 | 0.937 | 0.447 | 0.461 | 0.066 | 0.424 | 0.41 | 0.699
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.257 | 0.224 | 0.246 | 2.976 | 4.011 | 3.982 | 1.396 | 1.101 | 1.112 | 0.758
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.257 | 0.224 | 0.246 | 2.976 | 4.011 | 3.982 | 1.396 | 1.101 | 1.112 | 0.758
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664