## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.145 | 6.161 | 6.287 | 28.892 | 77.025 | 75.632 | 0 |  | 0 | 12.241
Dağıtım-OG | Dışsal | 6.273 | 0.629 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.684
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.358 | 16.09 | 15.779 | 0 | 23.529 | 22.848 | 0 |  | 0 | 16.386
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.368 | 1.339 | 0 | 0.219 | 0.213 | 0 |  | 0 | 1.243
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.776 | 24.248 | 24.153 | 28.892 | 100.773 | 98.693 | 0 |  | 0 | 30.554
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.706 | 29.575 | 29.388 | 24.698 | 30.427 | 30.262 | 0 |  | 0 | 29.463
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.121 | 7.95 | 0 | 0.42 | 0.408 | 0 |  | 0 | 7.302
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.706 | 37.696 | 37.338 | 24.698 | 30.847 | 30.67 | 0 |  | 0 | 36.765
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.209 | 0.166 | 0.167 | 0.316 | 0.595 | 0.587 | 0 |  | 0 | 0.203
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.029 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.139 | 0.135 | 0 |  | 0 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.239 | 0.235 | 0.235 | 0.316 | 0.735 | 0.723 | 0 |  | 0 | 0.277
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.222 | 0.221 | 0.286 | 0.511 | 0.504 | 0 |  | 0 | 0.245
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 |  | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.24 | 0.238 | 0.286 | 0.522 | 0.515 | 0 |  | 0 | 0.262
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.01 | 0.01 | 0.735 | 0.439 | 0.448 | 0 |  | 0 | 0.048
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.01 | 0.01 | 0.735 | 0.439 | 0.448 | 0 |  | 0 | 0.048
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440