## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 88.984 | 60.809 | 61.308 | 75.892 | 129.791 | 129.276 |  | 0 | 0 | 67.788
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 16.518 | 3.596 | 3.825 | 0 | 42.598 | 42.191 |  | 0 | 0 | 7.485
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.206 | 0.203 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.183
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 105.502 | 64.611 | 65.336 | 75.892 | 172.389 | 171.467 |  | 0 | 0 | 75.456
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 106.303 | 28.164 | 29.548 | 79.279 | 57.077 | 57.289 |  | 0 | 0 | 32.192
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 11.414 | 1.807 | 1.977 | 0 | 11.948 | 11.834 |  | 0 | 0 | 2.917
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 117.717 | 29.971 | 31.525 | 79.279 | 69.025 | 69.123 |  | 0 | 0 | 35.109
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.016 | 1.376 | 1.37 | 1.513 | 2.024 | 2.019 |  | 0 | 0 | 1.431
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.201 | 0.199 |  | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.061 | 1.401 | 1.395 | 1.513 | 2.225 | 2.218 |  | 0 | 0 | 1.473
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.262 | 0.095 | 0.098 | 0.289 | 0.177 | 0.178 |  | 0 | 0 | 0.106
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.026 | 0.026 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.287 | 0.109 | 0.112 | 0.289 | 0.203 | 0.204 |  | 0 | 0 | 0.121
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.606 | 0.568 | 0.568 | 3.145 | 2.254 | 2.263 |  | 0 | 0 | 0.73
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.606 | 0.568 | 0.568 | 3.145 | 2.254 | 2.263 |  | 0 | 0 | 0.73
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271