## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.517 | 10.108 | 10.355 | 47.758 | 51.562 | 51.518 | 43.112 | 29.358 | 30.051 | 15.06
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.028 | 7.047 | 6.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.909
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.401 | 2.382 | 0 | 3.71 | 3.667 | 0 | 2.998 | 2.847 | 2.517
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.948 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.04 | 0.797
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.545 | 20.504 | 20.677 | 47.758 | 55.272 | 55.185 | 43.112 | 32.398 | 32.938 | 24.283
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.785 | 31.609 | 31.508 | 9.406 | 18.953 | 18.841 | 0 | 0 | 0 | 28.039
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.881 | 1.866 | 0 | 5.084 | 5.025 | 0 | 4.628 | 4.395 | 2.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.785 | 33.49 | 33.374 | 9.406 | 24.037 | 23.866 | 0 | 4.628 | 4.395 | 30.347
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.562 | 0.368 | 0.369 | 0.79 | 0.961 | 0.959 | 1.295 | 1.241 | 1.244 | 0.484
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.022 | 0.149 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.584 | 0.566 | 0.566 | 0.79 | 1.001 | 0.998 | 1.295 | 1.269 | 1.271 | 0.656
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.142 | 0.142 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.125
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.152 | 0.152 | 0.065 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.082 | 0.605 | 0.609 | 2.258 | 3.008 | 3 | 0.842 | 1.379 | 1.352 | 0.85
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.082 | 0.605 | 0.609 | 2.258 | 3.008 | 3 | 0.842 | 1.379 | 1.352 | 0.85
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407