## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.784 | 15.884 | 16.089 | 35.191 | 38.867 | 38.803 |  | 0 | 0 | 20.084
Dağıtım-OG | Dışsal | 12.321 | 4.249 | 4.328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.566
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 3.715 | 3.68 | 0 | 13.887 | 13.644 |  | 0 | 0 | 5.433
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.321 | 0.318 | 0 | 1.406 | 1.381 |  | 0 | 0 | 0.505
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.278 | 24.169 | 24.415 | 35.191 | 54.16 | 53.828 |  | 0 | 0 | 29.588
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 105.979 | 10.614 | 11.549 | 130.969 | 92.815 | 93.484 |  | 0 | 0 | 25.962
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.328 | 1.315 | 0 | 2.636 | 2.59 |  | 0 | 0 | 1.539
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 105.979 | 11.942 | 12.864 | 130.969 | 95.451 | 96.074 |  | 0 | 0 | 27.501
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.748 | 0.452 | 0.455 | 0.469 | 0.709 | 0.705 |  | 0 | 0 | 0.499
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.045 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.086 | 0.084 |  | 0 | 0 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.794 | 0.488 | 0.491 | 0.469 | 0.798 | 0.792 |  | 0 | 0 | 0.544
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.338 | 0.032 | 0.035 | 0.43 | 0.441 | 0.441 |  | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.038 | 0.041 | 0.43 | 0.447 | 0.447 |  | 0 | 0 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.176 | 0.28 | 0.279 | 0.579 | 0.537 | 0.538 |  | 0 | 0 | 0.324
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.28 | 0.279 | 0.579 | 0.537 | 0.538 |  | 0 | 0 | 0.324
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631